| 区域 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 控制单价（元） | 控制总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案库房 | 柜式七氟丙烷气瓶检测服务 | 150L | 7瓶 | 500 | 3500 | 含钢瓶检测、气体充装、更换压力表，出具检测报告。 |
|  | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 1050kg | 52 | 54600 | 150kg/瓶，共7瓶。 |
| 机房 | 柜式七氟丙烷气瓶检测服务 | 70L | 1瓶 | 500 | 500 | 含钢瓶检测、气体充装、更换压力表，出具检测报告。 |
|  | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 50kg | 52 | 2600 |  |
|  | 拆装人工费及运输费 | 70L、150L | 8瓶 | 150 | 1200 |  |
|  | （以上控制价含税费） |  |  |  |  |  |

附件3：

江门市蓬江区人民法院拟对院部消防气体自动灭火系统的七氟丙烷气瓶装置检测、充装更换项目