## 报价表
附件一：
空调维修项目报价清单
序号 | 维修内容 | 综合单价（元） |  |  |  |  | 备注
|  | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P
1 | 更换冰种R22
2 | 更换冰种R410（环保冰种）
3 | 更换冰种R32（环保冰种）
4 | 铜管材料（含焊接） | [5 empty] | 每米
5 | 4分PVC排水管 | [5 empty] | 每米
6 | 6分PVC排水管 | [5 empty] | 每米
7 | 4分PVC含保温棉排水管 | [5 empty] | 每米
8 | 6分PVC含保温棉排水管 | [5 empty] | 每米
9 | 4分网纹排水软管 | [5 empty] | 每米
10 | 6分网纹排水软管 | [5 empty] | 每米
11 | PVC接水盘软管（含保温棉） | [5 empty] | 每套
12 | 空调漏水维修（含检测、疏通排水管）
13 | 更换内机遥控接收器
14 | 更换铜管连接铜罗头
15 | 更换外机过滤器
16 | 更换内机电脑主板
17 | 更换外机电脑主板
18 | 更换多联机空调控制面板 | [5 empty] | 原厂
19 | 更换电脑主板电源变压器
20 | 更换压缩机组（新） | [5 empty] | （不含冰种）
21 | 更换压缩机组（拆机） | [5 empty] | （不含冰种）
22 | 修复空调遥控器
23 | 配原厂遥控器
24 | 配万能遥控器
25 | 压缩机充加冷冻机油
26 | 空调拆（净拆）
27 | 空调安装（净装）
28 | 空调拆装外机（含搬运）
29 | 空调拆装内机（含搬运）
30 | 拆装需搭脚手架费
31 | 拆装需吊人、吊机费
32 | 不锈钢吊架
33 | 不锈钢托架
34 | 不锈钢地架
35 | 开一次性空调成型墙孔 | [5 empty] | 每个
36 | 开一次性玻璃孔 | [5 empty] | 每个
37 | 铜管暗装需刨砖墙坑 | [5 empty] | 每米
38 | 铜管暗装需刨水泥墙坑 | [5 empty] | 每米
39 | 铜管装饰管槽 | [5 empty] | 每米
40 | 更换压缩机起动电容器
41 | 更换内机电机起动电容器
42 | 更换外机电机起动电容器
43 | 更换压缩机交流接触器
44 | 更换内机扫风摆叶
45 | 更换内机扫风电机
46 | 更换内机扫风风叶、风轮
47 | 更换外机扫风风叶、风轮
48 | 更换内机送风电机
49 | 更换外机送风电机
50 | 更换蒸发器
51 | 维修、捡漏、补焊蒸发器
52 | 更换冷凝器
53 | 维修、捡漏、补焊冷凝器
54 | 更换室温温度控制器
55 | 更换管温温度控制器
56 | 更换外机低压阀门 | [5 empty] | 不含冰种
57 | 更换外机高压阀门 | [5 empty] | 不含冰种
58 | 更换毛细管 | [5 empty] | 不含冰种
59 | 更换铜管保温棉，含扎带 | [5 empty] | 每米
60 | 更换压缩机过热过流器 | [5 empty] | 单相
61 | 更换压缩机出线（线耳） | [5 empty] | 每组
62 | 更换内（外）机电机轴承
63 | 更换吊顶机吸排水电机
64 | 更换压缩机防震机脚胶 | [5 empty] | 每组
65 | 更换内机面板按键
66 | 更换外机外壳
67 | 更换外机四通阀门 | [5 empty] | 不含冰种
68 | 修复内机电脑主板（弱电）
69 | 更换内外机连接电缆 | [5 empty] | 每米
70 | 修复电机线圈 | [5 empty] | 重绕线圈
71 | 扩铜管喇叭口 | [5 empty] | 含冰种
72 | 修复内外机震动、异响
73 | 更换内机排水、接水水槽
74 | 更换储液器 | [5 empty] | 不含冰种
75 | 封铜管过墙孔（含胶泥、护套）
76 | 更换高（低）压压力开关 | [5 empty] | 不含冰种
77 | 更换三相压缩机过流保护
78 | 更换三相电源逆相器
79 | 修复空调强电电路
80 | 安装挂机10-15A插座 | [5 empty] | 每套
81 | 空调外机抽真空
注：以上报价为综合单价报价，包含税费、更换接驳配件人工费、日常上门维护检测费、调试费及基本配件螺丝等费用，不在清单列表的项目，收费标准不能超过市场价格。
空调清洗项目报价清单
序号 | 空调规格及服务项目 | 服务项目内容 |  |  | 计量单位 | 单价（元） | 备注
1 | 1-3匹挂机深度清洗 | 1、把室内挂机风机壳拆下，清洗滤尘网，用空调专用清洁药液清洗，高压水枪喷洗蒸发器、风轮； |  |  | 台
2、高压水枪喷洗室外机冷凝器铝片；
3、清洗排水管道；
4、外观清洁；
5、检测、调试。
2 | 2-5匹方形柜机深度清洗 | 1、把室内柜机风轮拆下，清洗滤尘网，用空调专用清洁药液清洗，高压水枪喷洗风轮、蒸发器、铝片； |  |  | 台
2、高压水枪喷洗室外机冷凝器铝片；
3、清洗排水管道；
4、外观清洁；
5、检测、调试。
3 | 2-5匹天花机深度清洗 | 1、把室内天花机面板拆下，清洗滤尘网，用空调专用清洁药液清洗，高压水枪喷洗风轮、蒸发器； |  |  | 台
2、高压水枪喷洗室外机冷凝器铝片；
3、清洗排水管道；
4、外观清洁；
5、检测、调试。
4 | 多联机空调风口拆洗 | 1、拆洗回风格栅、过滤网、出风格栅；深度清洗风口、排水槽、外壳、防护壳等； |  |  | 组
2、高温蒸汽消毒杀菌；
3、高压水枪喷洗室外机冷凝器铝片；
4、外观清洁；
5、检测、调试。
注：以上报价包含税费、人工费、调试费及基本配件费用等。
服务供应商名称： （公司名称） （公章）
授权人/代理人： （亲笔签名）
日期： 年 月 日